|  |  |
| --- | --- |
| Муниципальное дошкольное образовательное  автономное учреждение  «Детский сад № 39»  пер. Квартальный, 6, г. Оренбург, 460005,  тел. (3532) 43-06-75  e-mail:[detsad\_39\_@mail.ru; http://orensad39.ru/](mailto:detsad_39_@mail.ru;%20сайт%20%20http://orensad39.ru/)    05.10.2023 № 77 |  |

***Письменное пояснение по выполнению Решения Центрального районного суда города Оренбурга***

По итогам плановой проверки муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад № 39» Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий главного управление МЧС России по Оренбургской области было получено Предписание № 33/1/1, в котором перечислен ряд выявленных нарушений пожарной безопасности, срок исполнения Предписания № 33/1/1 - 15.02.2022г.

**Вынесено Решение Центрального районного суда города Оренбурга от 20.12.2022 г. № 2-3620/2022 об** обязании МДОАУ № 39 выполнения работ по устранению нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, **срок исполнения – 31.12.2023**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование** | **Срок исполнения** | **Примечание** |
|  | Выполнить открывание дверей эвакуационного выхода групповой ячейки по направлению выхода из помещения | 31.12.2023 | **Выполнено**  Договор на установку межкомнатных дверей с ИП Надршина Ригина Ринатовна, от 28.11.2022 № 1620, на сумму  62 000.00 руб.  Двери установлены – декабрь 2022г. |
|  | Заменить отделку потолка и покрытие пола в помещении групповой ячейки (группа 3-4 года) на отделку потолка и покрытие пола менее, чем КМ 2 | 31.12.2023 | **Выполнено частично**  Необходимо заменить линолеум в групповой комнате.  *Составлен локальным сметный расчет «Замена покрытия пола и монтажа подвесного потолка типа Армстронг МДОАУ № 39, г.Оренбург, пер.Квартальный, 6» на сумму 465 141,50 руб. Направлено письмо Учредителю с просьбой выделения денежных средств.* |
|  | Оборудовать эвакуационные выходы из коридора первого этажа в лестничной клетке приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах | 31.12.2023 | **Выполнено частично**  Установлены приспособления для самозакравыния, приклеено уплотнение в притворах |
|  | Выполнить открывание дверей эвакуационного выхода групповой ячейки (младшая группа) по направлению выхода из помещения | 31.12.2023 | **Выполнено**  Договор на установку межкомнатных дверей с ИП Надршина Ригина Ринатовна, от 28.11.2022 № 1620, на сумму  62 000.00 руб.  Двери установлены – декабрь 2022г. |
|  | Оборудовать эвакуационный выход из подвального этажа обособленным наружу, отделенным от лестничной клетки, глухой противопожарной перегородкой первого типа | 31.12.2023 | **Не выполнено**  Выполнить технически невозможно |
|  | Заменить отделку потолка и покрытие пола в помещении групповой ячейки (группа 4-5 года) на отделку потолка и покрытие пола менее, чем КМ 2 | 31.12.2023 | **Выполнено частично**  Необходимо заменить отделку потолка в спальне.  *Составлен локальным сметный расчет «Замена покрытия пола и монтажа подвесного потолка типа Армстронг МДОАУ № 39, г.Оренбург, пер.Квартальный, 6» на сумму 465 141,50 руб. Направлено письмо Учредителю с просьбой выделения денежных средств.* |
|  | Оборудовать помещение групповой ячейки (гр. 4 -5лет) двумя эвакуационными выходами | 31.12.2023 | **Не выполнено**  Сумма для устранения нарушения - 500 000.00 |
|  | Заменить отделку потолка и покрытие пола в помещении групповой ячейки (группа 6-7 года) на отделку потолка и покрытие пола менее, чем КМ 2 | 31.12.2023 | **Не выполнено**  Необходимо заменить отделку потолка в групповой.  Необходимо заменить покрытие пола в помещении групповой ячейки (группа 6-7 года)  *Составлен локальным сметный расчет «Замена покрытия пола и монтажа подвесного потолка типа Армстронг МДОАУ № 39, г.Оренбург, пер.Квартальный, 6» на сумму 465 141,50 руб. Направлено письмо Учредителю с просьбой выделения денежных средств.* |
|  | Оборудовать здание прачечной автоматической установкой пожарной сигнализации (здание прачечной) | 31.12.2023 | **Не выполнено**  Необходимая сумма на проект 45 000.00  Необходимая сумма на установку пожарной сигнализации 100 000.00 |
|  | Оборудовать здание прачечной системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре | 31.12.2023 | **Не выполнено**  Необходимая сумма на проект 45 000.00  Необходимая сумма на установку пожарной сигнализации 100 000.00 |

Заведующий МДОАУ № 39 Ганина Л.А.